# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称：乐昌市益深木业有限公司锅炉改建项目

建设单位（盖章）：乐昌市益深木业有限公司

编制日期： 二0二六年五月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乐昌市益深木业有限公司锅炉改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 乐昌市大瑶山西路 168 号乐昌市贮木场 |  |  |
| 地理坐标 | / |  |  |
| 国民经济行业类别 | D4430 热力生产和供 应 | 建设项目行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业： 91 、热 力生产和供应工程（包括建设单位自建自用 的供热工程） |
| 建设性质 | □新建☑ 改建□扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑ 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部 门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 70 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比 （%） | 28.6 | 施工工期 | 1 个月 |
| 是否开工建设 | ☑ 否□是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环 境影响评价符 合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为乐昌市益深木业有限公司锅炉改建项目，厂区内现有 1 台生物质锅炉产蒸汽量由 2t/h 改为 4t/h ，属于 D4430 热力生产和供应行业，更换的锅炉不属于固定炉排式锅炉，故项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制类及淘汰类，故属于允许类，也不在《市场准入负面清单(2025 年版)》中。 根据《广东省发展改革委关于印发<广东省坚决遏制“两高 ”项目盲目发展的实施方案>的通知》（发改能源〔2021〕368 号）中对“两高 ”项目范围定义：“两高 ”项目范围暂定为年综合能源消费量 1 万吨标准煤以上的煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化工、焦化等 8 个行业的项目。本项目为生物质锅炉改建项目，不属于“两高 ”项目，不与《广东省发展改革委关于印发<广东省坚决遏制“两高 ”项目盲目发展的实施方案>的通知》（发改能源〔2021〕368 号）相冲突。 因此，本报告认为该项目的建设符合当前国家及地方产业政策。 2 、选址合理性分析 本项目位于乐昌市益深木业有限公司的现有锅炉房内，未新增用地。 因此，该项目从选址角度而言是合理的。 3 、与《韶关市污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发韶关市 2024 年大气污染防治工作方案的通知》（韶环〔2024〕56 号）相符性分析 根据《韶关市污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发韶关市 2024 年大气污染防治工作方案的通知》（韶环〔2024〕56 号）要求： ……市区及各县（市）建成区和天然气管网覆盖范围内，新、改、扩建的熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉采用清洁能源，原则上不使用煤炭、生物质等燃料。 相符性：本项目位于乐昌市贮木场，不属于城市建成区及天然气管网覆盖范围，符合相关要求。 ……加强生物质锅炉管理。生物质锅炉采用专用锅炉，须配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、煤矸石、垃圾、胶合板和漆板（或含有胶水、油漆、有机涂层等的木材）、工业固体废物等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导大型生物质锅炉（含电力）开展超低排放改造。 相符性：本项目主要将现有的 1 台生物质锅炉由2t/h 变更为 4t/h，改建后锅炉废气经过旋风除尘+静电除尘处理后由 35m 的排气筒排放（DA001），所用燃料为成型生物质燃料，未掺烧煤炭、煤矸石、垃圾、胶合板和漆板（或含有胶水、油漆、有机涂层等的木材）、工业固体废物等其他物料，符合相关要求。 4 、与《广东省大气污染防治条例》（2022.11.30 修正）相符性分析 根据《广东省大气污染防治条例》（2022. 11.30 修正）要求： 第二十二条 禁止安装、使用非专用生物质锅炉。禁止安装、使用可以燃用煤及其制品的双燃料或者多燃料生物质锅炉。生物质锅炉应当以经过加工的木本植物或者草本植物为燃料， |
| --- | --- |

|  | 禁止掺杂添加燃烧后产生有毒有害烟尘和恶臭气体的其他物质，并配备高效除尘设施，按照国家和省的有关规定安装自动监控或者监测设备。 相符性：本项目主要将现有的 1 台生物质锅炉由2t/h 变更为 4t/h，锅炉废气经过旋风除尘+静电除尘处理后经 35m 的排气筒排放（DA001），锅炉所用燃料为成型生物质燃料，未掺烧煤炭、煤矸石、垃圾、胶合板和漆板（或含有胶水、油漆、有机涂层等的木材）、工业固体废物等其他物料，符合相关要求。 5 、生态环境分区管控符合性分析 根据《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单 ”生态环境分区管控方案的通知（韶府〔2021〕10 号）》及《韶关市生态环境局关于印发《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》的通知（韶环〔2024〕103 号）》，相关管控要求如下。 （1）主要目标 到 2025 年，建立较为完善的“三线一单 ”生态环境分区管控体系，全市生态安全屏障更加牢固，生态环境质量持续改善，能源资源利用效率稳步提高，绿色发展水平明显提升，生态环境治理能力显著增强，山水林田湖草沙综合治理走在全国前列，初步构建以国家公园为主体的自然保护地体系，森林覆盖率、森林蓄积量和有林地面积等核心指标居全省前列。 其中： 1）生态保护红线及一般生态空间 全市陆域生态保护红线面积 5827.58 平方千米， 占全市陆域国土面积的 31.65%；一般生态空间面积 4951.43 平方千米。 相符性：本项目选址位于乐昌市益深木业有限公司现有锅炉房内，无新增地块，项目用地符合土地利用规划。选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区和其他需要特殊保护的区域，不涉及生态保护红线，符合生态保护红线管控要求。 2）环境质量底线 全市水环境质量保持优良，县级以上集中式饮用水水源水质全面稳定达到或优于Ⅲ类，考核断面优良水质比例达 100% 。大气环境质量持续改善，AQI 和 PM2.5 等主要指标达到省下达的任务要求，臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管控。 相符性：项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级浓度限值，锅炉废气经相应措施处理后达标排放，运营期环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级浓度限值要求，项目实施不会造成区域大气环境质量恶化。 本项目最近的地表水体为武江（坪石～乐昌城）河段，该河段为Ⅱ类功能区，根据韶关市生态环境局发布的《2024 年韶关市生态环境状况公报》：“2024 年，韶关市 11 条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水和大潭河）34个市考以上手工监测断面水质优良率为 100% ，与 2023 年持平，其中Ⅰ类比例为 2.9% 、Ⅱ类比例为 88.2% 、Ⅲ类比例为 8.8% 。 ”可知，武江（坪石～乐昌城）河段满足《地表水环境质量 |
| --- | --- |

|  | 标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求。本项目锅炉排污水回用于厂区绿化，不外排，本项目不新增工作人员，不新增生活污水。 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 2 类功能区标准，项目建成后噪声经减噪措施后影响较小，可满足《声环境质量标准》 （GB 3096-2008） 中 2类功能区标准。因此，本项目基本符合环境质量底线要求。 综上，项目符合环境质量底线管控要求。 3）资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家、省下达的总量和强度控制目标。水资源利用效率持续提高。到 2025年，全市用水总量控制在 19.71 亿立方米以内，万元地区生产总值用水量较 2020 年降幅不低于 24% ，万元工业增加值用水量较 2020 年降幅不低于 20%。 土地资源集约化利用水平不断提升。耕地保有量、永久基本农田保护面积、建设用地总规模、城乡建设用地规模等严格落实国家和省下达的总量和强度控制指标。 岸线资源得到有效保护。 自然岸线保有率达到省级考核要求。 能源利用效率持续提升，能源结构不断优化。到 2025 年，全市单位地区生产总值能源消耗比 2020 年下降 15. 5% 。碳排放控制步伐加快推进，与全省同步达峰。 相符性：本项目运营过程中消耗的资源类型主要为水、生物质成型燃料，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限的要求。本项目位于乐昌市益深木业有限公司内的现有锅炉房内，不新增用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （2）环境管控单元 全市共划定环境综合管控单元 88 个。其中，优先保护单元 39 个，主要涵盖生态保护红线、一般生态空间、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域，优先保护单元总面积 10713.43 平方公里， 占国土面积的 58. 18% 。重点管控单元 31 个，主要包括工业集聚、人口集中和环境质量超标区域，总面积共 2284.54 平方公里，占国土面积的 12.41% 。一般管控单元 18 个，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域，总面积 5415.18 平方公里，占国土面积的 29.41%。 ——优先保护单元。以维护生态系统功能为主，包括生态红线、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域，涵盖以南岭、南水水库、丹霞山、车八岭等重要自然保护地为主的生物多样性保护极重要区域，与全市生态安全格局基本吻合。该区域依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。 ——重点管控单元。涉及水、大气等要素重点管控的区域，主要包括工业集聚、人口集中和环境质量超标区域等，该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 ——一般管控单元。涉及优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，该区域应落实 |
| --- | --- |

|  | 生态环境保护基本要求。 相符性：本项目选址位于乐昌市益深木业有限公司内的现有锅炉房内，根据《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单 ”生态环境分区管控方案的通知》（韶府〔2021〕10 号），本项 目所在管控单元名称为 “ 乐昌市乐城街道 、长来 、北乡镇重点管控单元 ”（编码ZH44028120001），运营期将加强污染物排放控制和环境风险防控，符合重点管控单元管控要求。 （3）生态环境准入清单 从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“ 1+88 ”生态环境准入清单体系。“ 1 ”为全市总体管控要求，“88 ”为 88 个环境管控单元的差异性准入清单。 本项目选址位于乐昌市益深木业有限公司内的现有锅炉房内，对照《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单 ”生态环境分区管控方案的通知》（韶府〔2021〕10 号）中的《韶关市生态环境准入清单》，本项目属于“乐昌市乐城街道、长来、北乡镇重点管控单元 ”（编码 ZH44028120001），具体管控要求及本项目相符性如下表 1- 1。 表1-1 与总体管控符合性分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管控 区域 | 管控要求 | 符合性分析 |  |
|  |  | 区域布局管控 | 1- 1.【产业/鼓励引导类】聚焦电子信息、装备制造、先进材料、现代轻工等积极承接珠三角地区产业疏解和优质企业功能性转移，立足现有产业基础打造一批锻铸件、基础零部件、电子零配件等领域专精特新中小企业，紧盯生物医药产业集群培育发展，打造道地药材和岭南特色中药材原料产业基地。 | 本项目不涉及该条款。 |  |
|  |  |  | 1-2.【产业/限制类】严格限制新建除热电联产以外的煤电项目；严格限制新（改、扩）建钢铁、建材（平板玻璃）、焦化、有色、石化等高污染行业项目。 | 本项目不属于该条款所列项目。 |  |
|  |  |  | 1-3.【大气/禁止类】集中供热管网范围内禁止新建、扩建燃用煤炭、重油、渣油、生物质等分散供热锅炉。县级及以上城市建成区和天然气管网覆盖范围内，禁止新建每小 35 蒸吨以下燃煤锅炉。 | 本项目不在集中供热管网范围，锅炉为 4t/h 生物质锅 炉。 |  |
|  |  |  | 1-4.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，严格限制新建产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目技术改造减少排放或逐步搬迁退出。 | 本项目不排放有毒有害大气污染物，不使用高挥发性有机物原辅材料。 |  |
|  |  |  | 1-5.【大气/限制类】优先选择化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施，严格控制高耗能、高排放项目建设，引导区内的建材企业不断提高清洁生产水平，减少污染物排放。 | 本项目不属于高耗能、高排放项目。 |  |
|  |  |  | 1-6.【水/限制类】严格执行畜禽养殖禁养区管理要求，畜禽养殖禁养区内严禁建设规模化畜禽养殖场和规模化畜禽养殖小区，禁养区外的养殖场应配套污染防治设施。 | 本项目不涉及该条款。 |  |

|  |  |  | 1-7.【岸线/限制类】岸线优先保护区内，严格水域岸线用途管制，新建项目一律不得违规占用水域（国家和省的重点项目除外）。 | 本项目不涉及该条款。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-8.【土壤/禁止类】禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 | 本项目为锅炉改 建，不会对周边土壤造成污染。 |  |
|  |  |  | 1-9.【土壤/禁止类】严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。 | 本项目不涉及重金属及有毒有害污染物排放。 |  |
|  |  |  | 1- 10.【矿产/限制类】严格控制矿产资源开采及冶炼过程中产生环境污染和生态破坏。严禁在基本农田保护区、居民集中区等环境敏感地区审批新增有镉、汞、砷、铅、铬 5 种重金属排放的矿产资源开发利用项目。 | 本项目不涉及该条款。 |  |
|  |  | 能源 资源利用 | 2- 1.【能源/禁止类】城市建成区内，禁止新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉。在禁燃区，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的锅炉、炉窑或导热油炉等燃烧设施；禁止以任何方式燃烧生活垃圾、废旧建筑模板、废旧家具、工业固体废弃物等各类可燃废物；使用非高污染燃料的锅炉、炉窑或导热油炉等各类在用燃烧设施，可在达到相应大气污染物排放标准并符合大气污染防治、锅炉污染整治工作要求的前提下继续使用；使用高污染燃料的， 以及不能达到相应大气污染物排放标准的锅炉、炉窑或导热油炉等各类在用燃烧设施，应在“禁燃区 ”执行时间前改造使用清洁能源或予以拆除。 | 本项目锅炉房不在高污染燃料禁燃 区，锅炉废气经处理后可达标排放。 |  |
|  |  |  | 2-2.【能源/限制类】原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。 | 本项目不涉及该条款。 |  |
|  |  |  | 2-3.【土地资源/综合类】对区内土壤实施分类别、分用途、分阶段治理，管控区域土壤环境风险、严控新增污染、逐步减少存量。 | 本项目不涉及该条款。 |  |
|  |  |  | 2-4.【水资源/综合类】严格落实武江控制断面生态流量保障目标。 | 本项目不涉及该条款。 |  |
|  |  | 污染物排放管控 | 3- 1.【水/限制类】新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施“ 区域削减 ”，实现增产减污。铅锌工业废水中总锌、总铅、总镉、总汞、总砷、总镍、总铬执行《铅、锌工业污染物排放标准》 （GB 25466-2010）特别排放限值。 | 本项目不涉及该条款。 |  |
|  |  |  | 3-2.【大气/综合类】新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。 | 本项目不涉及挥发性有机物，改建后氮氧化物排放量减少，无需申请总量。 |  |
|  |  |  | 3-3.【水/限制类】加强矿山采选企业废水治理设施的建设，强化选矿废水治理设施的升级改造，实现选矿废水回用不外排。 | 本项目不涉及该条款。 |  |
|  |  | 环境 风险 | 4- 1.【风险/综合类】推进单元内矿山采选企业尾矿砂的综合利用，加强矿区和尾矿库生态修复，降低重金属污染环境风险。 | 本项目不涉及该条款。 |  |

|  |  | 防控 | 4-2.【风险/综合类】有水环境污染风险的企事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练，做好突发水污染事故应急处置和事后恢复等工作。有水环境污染风险的企事业单位，生产、储存危险化学品的企事业单位，应当采取措施，防止在应急处置过程中产生的消防废水、废液直接排入水体。 | 企业将制定应急预案，并落实各项事故应急要求。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综上所述，项目的建设符合《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单 ”生态环境分区管控方案的通知》（韶府〔2021〕10 号）的要求。 6、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕 45 号）、《广东坚决遏制“两高 ”项目盲目发展的实施方案》(粤发改能源〔2021〕368 号)的相符性分析 2021 年 5 月 30 日生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）指出，严格“两高 ”项目环评审批，推进“两高 ”行业减污降碳协同控制，并将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系，2021 年 9 月 24 日广东省发展改革委印发《广东省坚决遏制“两高 ”项目盲目发展的实施方案》（粤发改能源〔2021〕 368 号），方案提出：为深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，采取强有力措施，严格落实能耗双控及碳排放控制要求，坚决调制不符合产业政策、未落实能耗指标来源等的“两高 ”项目盲目发展，推动全省经济社会发展全面绿色低碳转型。 相符性：根据《广东省“两高 ”管理目录（2022 版）》，煤电、石化、焦化、煤化工、化工、钢铁、有色金属、建材等 8 个行业的项目，对上述行业的项目纳入“两高 ”企业管理。本项目生产产品为细木工板板芯，未列入建材行业“两高 ”产品或工序，故本项目不属于“两高 ”项目。 总体而言，本项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》 （环环评〔2021〕45 号）、《广东省坚决遏制“两高 ”项目盲目发展的实施方案》（粤发改能源〔2021〕368 号）的相关文件要求不冲突。 7 、与乐昌市高污染燃料禁燃区的相符性分析 本项目位于乐昌市大瑶山西路 168 号乐昌市贮木场，不在乐昌市高污染禁燃区范围内（见附图 5），本项目改建的 4t/h 的生物质锅炉为生产供热，其生物质专用锅炉配备旋风除尘+静电除尘处理锅炉废气，燃料为成型生物质颗粒。本项目锅炉废气处理达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值后高空排放，符合乐昌市高污染燃料禁燃区管理要求。 |  |  |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 一、项目由来 乐昌市益深木业有限公司位于乐昌市大瑶山西路 168 号乐昌市贮木场，主要从事细木工板板芯生产，年生产 12000m³细木工板板芯。2014 年，乐昌市益深木业有限公司（原为乐昌市阳深木材加工厂）委托韶关市环境保护科学技术研究所编制了《乐昌市益深木材加工厂年产 12000m³细木工板板芯项目环境影响报告表》，并于 2014 年 9 月 22 日通过原乐昌市环境保护局的审批（乐环审﹝2014﹞63号）。 企业现有 1 台生物质锅炉蒸发量 2t/h ，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“每小时2 蒸吨及以下生物质锅炉”为淘汰类，因此乐昌市益深木业有限公司为贯彻落实国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》有关每小时 2 蒸吨及以下生物质锅炉淘汰要求，拟总投资 70 万元，将公司内现有 1 台 2t/h 生物质锅炉进行改建为 1 台 4t/h 的燃生物质锅炉，本次技改项目只对生物质锅炉进行调整，原项目产品产能、工艺不发生变化。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）本项目类别为“ 四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程)” 需编制报告表。 本次环评评价范围及评价内容：本项目为锅炉改造项目兼顾现有工程调查及环境问题识别，不涉及主体工程，本项目环评评价范围为锅炉工程，评价内容主要为锅炉建设内容及相关的污染防治措施、污染物排放量、环境影响，主体工程仅对环保手续履行及现有工程污染物排放达标情况进行回顾，不再进行详细分析。 二、项目建设内容及总平面布置 本项目位于建设单位现有厂区的原锅炉房，厂区总用地面积约 4850m2，主要构筑物为生产车间、原木堆场、锅炉房等。主要建设内容见下表。 表 2-1 项目主要工程组成表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程类别 | 工程名称 | 现有工程及规模 | 改建工程 | 备注 |  |
|  |  | 主体工程 | 生产车间 | 占地面积 2000m2 ，建设面积2000m2 ，1 层 | / | 无变动 |  |
|  |  | 辅助工程 | 原木堆场 | 占地 2000m2 | / | 无变动 |  |
|  |  |  | 锅炉房 | 占地面积 50m2 ，建设面积50m2 ，1 层 | 将原有额定蒸发量为 2t/h 的生物质锅炉改建为 4t/h 的生物质锅炉 | 锅炉额定蒸发量增加 |  |
|  |  | 公用工程 | 供电 | 市政供电 | / | 无变动 |  |
|  |  |  | 供水 | 市政供水 | / | 无变动 |  |
|  |  |  | 燃料 | 年燃烧 1000t/成型生物质燃 料 | 年燃烧 1000t/成型生物质 燃料 | 无变动 |  |
|  |  | 其他 | 办公室 | 占地面积 60m2 ，1 层 | / | 无变动 |  |
|  |  | 环保工程 | 废气 | 锅炉废气经布袋除尘+水膜 除尘处理后由 15m 高排气筒 排放，设计处理能力 4500m3/h。 | 锅炉废气经旋风除尘+静 电除尘处理后由 35m 高 排气筒排放，设计处理能 力 9000m3/h | 改建 |  |

|  |  |  |  | 生产过程使用尿醛树脂胶作为粘合剂，为水基型胶黏剂，产生少量 VOCs，无组织排放 | / | 无变动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生产过程截断、开破、开片、 开齿、裁边等工序将产生的 粉尘经布袋除尘器处理后无 组织排放 | / | 无变动 |  |
|  |  |  | 废水 | 生活污水经过三级化粪池处 理后回用于厂区及周边绿 化；水膜除尘用水循环利用， 不外排。 | 生活污水经过三级化粪池处理后和锅炉排污水回用于厂区及周边绿化 | 重新核算锅炉排污水 |  |
|  |  |  | 噪声 | 采用隔声、吸声、减震等措 施。 | 采用隔声、吸声、减震等 措施。 | 无变动 |  |
|  |  |  | 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门清理运走。设置一般固废堆存区。 | 生活垃圾交由环卫部门 清理运走。设置一般固废 堆存区。 | 无变动 |  |
|  | 2 、产品方案 现有项目生产规模无变化，主要产品见下表。 表 2-2 项目产品方案 序号; 名称; 产品产量（m3/a）; 备注. 改建前; 改建后. 1; 细木工板板芯; 12000; 12000; 产品方案不变. 3 、项目主要原辅材料 原有项目产品对应原辅材料的种类、消耗量均不变。 项目生物质主要为蒸汽锅炉使用，改建前锅炉规格为 1 台 2t/h 供给生产线使用，根据企业提供资料，本项目生物质颗粒低位发热值为 17560kJ/kg ，水的汽化热为 2260kJ/kg ，比热容为 4.2kJ/kg ，锅炉进水温度为 20℃ , 额定蒸汽温度为 200℃ , 则锅炉所需生物质用量： 改建前水加热汽化为蒸汽所需热量 4.2×(200-20)×2×103+2260×2×103=6032000kJ/h，考虑锅炉热效率为 85% ，则理论所需生物质颗粒量为 6032000kJ/h÷ 17560kJ/kg×2400h/a÷1000÷85%≈970t/a 。小于现有项目用量 1000t/a ，改建后产品产能无增加，生产工艺无变化，无需新增使用生物质燃料。因此，本次改建前后生物质燃料的用量以不变计算。 项目改建前后原辅材料使用量情况见下表所示。 表 2-3 原辅材料情况一览表 序号; 材料名称; 现有项目用量; 改建项目用量; 改建后项目总用量; 备注. 1; 杉木; 14000m³; 14000m³; 14000m³; 无变动. 2; 脲醛树脂胶; 160t; 160t; 160t; 无变动. 3; 生物质燃料; 1000t; 1000t; 1000t; 无变动. |

|  | 表 2-4 原辅材料的理化性质 名称; 理化性质. 脲醛树脂胶; 无色、浅黄色至乳白色的粘稠液体，由尿素与甲醛在碱性或酸性条件下经加成（生成羟甲基脲）和缩聚反应制成，广泛应用于木材加工业各种人造板的制造中。. 生物质燃料; 本项目使用的生物质燃料为成型燃料，水分为 5.3% ，灰分含量为 1.66% ，挥发分含量 为 84.09% ， 固 定碳含量为 14.25% ， 硫含量为 0.01% ， 低位 发 热量为17.56MJ/kg。. 4 、主要生产设备情况 表 2-5 主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 设备数量; 备注栏. 现有; 改建; 总项目. 1; 燃生物质锅炉; 2t/h; 1 台; - 1 台; 0; 拆除现有锅炉. 2; 燃生物质锅炉; 4t/h; 0; 1 台; +1 台; 新增，改建锅炉内配备低氮燃烧. 3; 断木机; /; 1 台; 0; 1 台; 无变动. 4; 开破机; /; 2 台; 0; 2 台; 无变动. 5; 开片机; /; 1 台; 0; 1 台; 无变动. 6; 开齿机; /; 2 台; 0; 2 台; 无变动. 7; 接长机; /; 2 台; 0; 2 台; 无变动. 8; 热压机; /; 3 台; 0; 3 台; 无变动. 5 、工作制度及劳动定员 现有项目劳动定员为 25 人，年工作 300 天，实行 1 班制，每班 8 小时，本改建项目人员由现有工程中调配，无新增人员。改建后年工作时间不变，仍为 300 天，锅炉每天运行由原来的 8 小时调整为 4 小时。 6 、公用工程 （1）供电系统 改建前后项目用电依托现有市政工程供给，不设置备用发电机。 （2）给排水： 由市政供水管网直接供给。 ①生活用水 由现有工程中调配，无新增人员，也无新增生活用水，无新增生活污水产生。改建前生活用水量为 28m3/人 ·a ，劳动定员为 25 人，则生活用水量为 700m3/a ，排污系数取 0.8 ，则改建前生活污水产生量为 560m3/a。 ②生产用水 1）锅炉用水：蒸汽锅炉的给水量 G=K(D+Dp) ，其中 K 为富裕系数（可取 1. 1～1. 15），D 为锅炉额定蒸发量（改建前蒸汽锅炉为 2t/h ，改建后为4t/h），Dp 为锅炉的排污量。 项目锅炉排污量即锅炉废水（包括锅炉排水和软化处理废水）排放量，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告 2021 年第 24 号）中“4430 工业锅炉（热力生产或供应行业）产排污系数表——工业废水和化学需氧量 ”中燃生物质锅炉（锅外水处理）工业废水量产污系 |
| --- | --- |

|  | 数为 0.356 吨/吨-原料（锅炉排污水+软化处理废水） 。本项目改建前后不改变生物质成型燃料的用量，年用生物质成型燃料 1000t ，即锅炉排污水和软化处理废水水量约为 356t/a（1. 19t/d），该部分锅炉排污水收集后回用于厂区及周边绿化。 项目锅炉富裕系数 K 按 1. 1 计，计算可得改建前锅炉用水量为 5671.6t/a，改建后锅炉由2t/h 变更为 4t/h ，运行时间减半，则改建后锅炉用水量不变。 2）水膜除尘用水：改建前项目采用布袋除尘+水膜除尘的方式去除锅炉烟气中的颗粒物，并降低烟气的温度，现有项目水膜除尘水量为 20m3/h，循环过程蒸发损耗约 2.5%，故需补充新鲜水 1200m3/a，喷淋塔水循环使用，不外排。改建后锅炉烟气处理方式改为旋风除尘+静电除尘，用水量将减少。 （3）水平衡 项目总给排水情况见表 2-6 ，水平衡见图 2- 1。 表 2-6 项目总给排水情况表（单位：m3/a） 用水名称; 新鲜水; 年损失量; 排放量. 现有; 新增量; 改建后; 现有; 新增量; 改建后; 现有; 新增量; 改建后. 生活用水; 700; 0; 700; 140; 0; 140; 560; 0; 560. 喷淋用水; 1200; - 1200; 0; 1200; - 1200; 0; 0; 0; 0. 锅炉用水; 5671.6; 0; 5671.6; 5315.6; 0; 5315.6; 356; 0; 356. 合计; 7571.6; - 1200; 6371.6; 6655.6; - 1200; 5455.6; 916; 0; 916. |
| --- | --- |
|  | 560 生活用水. 560 厂区绿化 损耗 140 700 三级化粪池 损耗 1200 新鲜水 7571.6 1200 水喷淋用水 48000 损耗 5315.6 5671.6 356 —— 锅炉用水 厂区绿化 |
|  | 图 2-1 改建前项目水平衡图（单位：m3/a） |
|  | 560 生活用水. 560 厂区绿化 损耗 140 700 三级化粪池 新鲜水 6371.6 损耗 5315.6 厂区绿化 5671.6 356 —— 锅炉用水 ——心 |
|  | 图 2-2 改建后项目水平衡图（单位：m3/a） |

|  | 7 、平面布置 本项目建于广东省韶关市乐昌市益深木业有限公司厂区内，本项目仅涉及锅炉改建，厂区内其余建筑物平面布局、使用功能等均不变。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 项目工艺流程及产污环节如下图所示： （1）项目生产工艺 本项目属于锅炉改造及部分生产设备、治理设施变更，不涉及主体工艺变动，不改变生产产能。 |
| --- | --- |
|  | 生物质成型燃料 锅炉 锅炉废气 旋风除尘+静电除尘 炉渣、除尘器粉尘 锅炉排污水 回用于厂区绿化 35m 高排气筒排放 生产车间 蒸汽 |
|  | 燃生物质锅炉利用生物质成型燃料产生的热力加热处理后的软水，加热后的循环水变为蒸汽，输送至生产车间使用。锅炉燃烧使用过程中产生锅炉排污水、锅炉废气和废渣。 改建后锅炉烟气采用旋风除尘+静电除尘处理后通过 35m 高的排气筒（DA001）排放，生物质锅炉燃烧产生氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等污染物。 1 、废气：项目运营期的主要产污工序燃生物质锅炉产生的锅炉燃烧废气。 2 、废水：项目营运期产生的废水主要包括锅炉排污水。 3 、噪声：项目运营期噪声主要为各生产设备的噪声。 4 、固体废物：项目运营后产生的固体废物主要为锅炉灰渣、除尘器收集的粉尘。 ## 分类; ## 产生工序/环节; ## 污染源; ## 主要污染物; ## 去向. ## 废气; ## 锅炉房; ## 锅炉燃烧废气; ## 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、一氧化碳、林格曼 黑度; ## 经过旋风除尘+静电除尘处理后经 35m 高的排气筒排放（DA001）. ## 废水; ## 锅炉排污水; ## 锅炉; ## CODCr; ## 回用于厂区绿化. ## 噪声; ## 车间; ## 设备噪声; ## 设备噪声; ## 隔声、减振. ## 固体废物; ## 锅炉房; ## 废气处理; ## 除尘器收集的粉尘; ## 委托附近农户清运，作为农肥. ## 燃料使用; ## 锅炉灰渣. 表 2-7 项目运行期产污节点一览表 工艺说明： 产污说明： |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 一、现有项目环保手续履行情况 2014 年，乐昌市益深木业有限公司（原为乐昌市阳深木材加工厂）委托韶关市环境保护科学技术研究所编制了《乐昌市益深木材加工厂年产 12000m³细木工板板芯项目环境影响报告表》 ，并于 2014 年 9 月 22 日通过原乐昌市环境保护局的审批（乐环审﹝2014 ﹞63号） 。2017 年 9 月 1 日建设单位委托深圳市索奥检测技术有限公司编制了《乐昌市益深木材加工厂年产 12000m³细木工板板芯项目竣工环境保护验收监测报告表》 。 目前，乐昌市益深木业有限公司排污许可证已登记（编号：92440281L77538063T001X），有效期：2020年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 15 日。 1.现有项目工艺 由于改建项目仅将现有 1 台 2t/生物质蒸汽锅炉拆除后，更换为 1 台 4t/h 生物质蒸汽锅炉，其余生产工艺及产污均不变，故不对现有生产工艺进行重复描述。 2.现有项目污染源及达标情况 （1）废气 ①有组织废气 现有项目有组织废气主要为锅炉废气，根据乐昌市益深木业有限公司委托广东知青检测技术有限公司于 2022 年 7 月 28 日开展的自行监测，结果如下： 表 2-8 现有项目有组织废气排放监测数据 监测点位; 标杆流量 m3/h; 污染物; 实测浓度mg/m3; 折算浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 标准限值mg/m3. 锅炉废 气排放 口; 4038; 二氧化硫; 10; 23; 0.04; 35. 氮氧化物; 54; 125; 0.22; 150. 颗粒物; 7.7; 17.8; 0.031; 20. 一氧化碳; 82; 189; 0.33; 200. 烟气黑度; <1 级; ≤1 级. 根据企业自行监测报告，项目燃料废气经现有废气处理设施处理后，各污染物排放均符合广东省《锅炉大气污染物排放标准》 （DB44/765-2019）表 2 新建燃生物质成型燃料锅炉大气污染物排放浓度限值 。现有项目锅炉运行 2400h/a ，则二氧化硫实际排放量为0.096t/a、氮氧化物排放量为 0.528t/a、颗粒物排放量为 0.0744t/a、一氧化碳排放量为 0.792t/a。 ②无组织废气 现有项目生产过程使用尿醛树脂胶作为粘合剂，为水基型胶黏剂，产生少量 VOCs 及甲醛，无组织排放。生产过程截断、开破、开片、开齿、裁边等工序将产生的粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放。根据验收监测报告，现有项目无组织废气污染物排放情况见表2-9。 |
| --- | --- |

|  | 表 2-9 现有项目无组织废气排放监测数据 检测日期; 检测项目; 频次; 检测结果（mg/m3）. 上风向参照点 1#; 下风向监测点 2#; 下风向监测点 3#; 下风向监测点 4#; 无组织监 控浓度限值. 2017/ 03/29; 颗粒物; 1 次; 0.170; 0.288; 0.252; 0.288; 1.0. 2 次; 0.191; 0.273; 0.291; 0.255; 1.0. 3 次; 0.172; 0.300; 0.254; 0.272; 1.0. 甲醛; 1 次; ND; 0.05; 0.07; 0.06; 0.20. 2 次; ND; 0.04; 0.08; 0.07; 0.20. 3 次; ND; 0.06; 0.05; 0.05; 0.20. 总VOCS; 1 次; 0.0101; 0.0160; 0.0168; 0.0145; —. 2 次; 0.0090; 0.0158; 0.0154; 0.0139; —. 3 次; 0.0112; 0.0160; 0.0172; 0.0187; —. 2017/ 03/30; 颗粒物; 1 次; 0.188; 0.270; 0.252; 0.288; 1.0. 2 次; 0.155; 0.273; 0.255; 0.273; 1.0. 3 次; 0.172; 0.254; 0.290; 0.308; 1.0. 甲醛; 1 次; ND; 0.06; 0.04; 0.07; 0.20. 2 次; ND; 0.08; 0.05; 0.06; 0.20. 3 次; ND; 0.07; 0.06; 0.08; 0.20. 总VOCS; 1 次; 0.0120; 0.0188; 0.0191; 0.0164; —. 2 次; 0.0098; 0.0163; 0.0154; 0.0151; —. 3 次; 0.0106; 0.0173; 0.0169; 0.0158; —. 根据监测结果，现有项目厂界颗粒物、 甲醛满足广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)表 2 工艺废气大气污染物排放限值(第二时段)无组织排放监控浓度限值。厂界VOCs 满足《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表 2 无组织排放监控点浓度限值。 （2）废水 现有项目废水主要为生活污水（560m3/a）、锅炉排污水（356m3/a），生活污水经化粪池处理后与锅炉排污水回用于厂区及周边绿化，不外排。 （2）噪声 根据验收监测报告，现有项目噪声排放情况见表 2- 10。 表 2-10 现有项目噪声排放数据 单位：dB(A) |
| --- | --- |
|  |  | ## 监测点位 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | ## 标准值 | ## 达标 ## 情况 |  |
|  |  |  | ## 昼间 | ## 昼间 | ## 昼间 |  |  |
|  |  | ## 厂界外东 1m 处 | ## 59. 1 | ## 59.3 | ## 60 | 达标 |  |
|  |  | ## 厂界外南 1m 处 | ## 58.4 | ## 58. 1 | ## 60 | ## 达标 |  |
|  |  | ## 厂界外西 1m 处 | ## 55.6 | ## 56.7 | ## 60 | ## 达标 |  |
|  |  | ## 厂界外北 1m 处 | ## 54.7 | ## 55.4 | ## 60 | ## 达标 |  |
|  | 根据监测 结 果 ， 现有 项 目周边 噪 声 符合《 工业 企业厂 界环境 噪 声排放标准 》 （GB12348-2008）2 类标准。现有项目噪声排放情况达标。 |  |  |  |  |  |  |

|  | （3）固废 现有项目产生的固体废物主要为木屑和边角料、锅炉灰渣及生活垃圾。现有项目固废产生情况详见表 2- 11。 表 2-11 现有项目固废产生情况一览表 序号; 固废类别; 污染物; 年产量; 实际处理处置. 1; 一般固体废物; 木屑、边角料; 2000m³; 用作锅炉燃料. 锅炉灰渣; 15t; 外售作为农用肥. 2; 生活废物; 生活垃圾; 3t; 环卫部门清运. 3.污染物实际排放量核算 根据上述检测数据，现有项目污染物实际排放量核算情况如下： 表 2-12 现有项目污染物排放核算情况一览表 ## 类型; ## 排放口; ## 污染物; ## 排放速率（kg/h）; ## 实际排放量/固 ## 体废物产生量（t/a）. ## 废气; ## 锅炉废气排放 口; ## 颗粒物; 0.031; 0.0744. ## 二氧化硫; 0.04; 0.096. ## 一氧化碳; 0.33; 0.792. ## 氮氧化物; ## 0.22; 0.528. ## 固废; 木屑、边角料; -; 2000m³. ## 锅炉灰渣; -; 15. ## 除尘器收集的粉 ## 尘; -; 1.2. 喷淋沉渣; -; 0.5. ## 生活垃圾; -; 3. 4. 现有项 目存在环境问题及整改措施 根据上文分析，现有项目废气、污水、噪声、固废均按相关部门的要求落实各项污染物治理措施要求，污染物排放达到相关标准。 现有工程自运营以来，未接到环保投诉，未发生环境污染事件。项目存在的主要环境问题及整改措施如下： （1） 由于现有项目锅炉的蒸汽吨数不满足《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，故本次对现有 2t/h 的生物质锅炉淘汰，改建为 4t/h 的生物质锅炉。锅炉（2t/h）烟囱高度为15m ，不满足《锅炉大气污染物排放标准》 （DB44/765-2019）规定的烟囱高度（30m）的要求，本次改建后，锅炉烟囱调整为 35m ，满足标准要求。 （2）现有项目2017 年 9 月 1 日建设单位委托深圳市索奥检测技术有限公司编制了《乐昌市益深木材加工厂年产 12000m³细木工板板芯项目竣工环境保护验收监测报告表》，2017 |
| --- | --- |

|  | 年 11 月 20 日环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告 ，处于自主验收过渡期，因此未严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》开展自主验收。本报告建议锅炉改建项目实施后，全厂一并开展验收。 （3）根据现有项目环评批复“乐环审﹝2014﹞63 号 ”及环评报告表，氮氧化物总量控制指标为 0. 17t/a ，而实际排放量为 0.528t/a ，超出了总量控制要求。本次改建后锅炉配备低氮燃烧技术，减少氮氧化物排放，减排后超出部分许重新申请分配总量指标。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 一、大气环境质量现状 根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》的规定，本项目所在地周围空气环境质量功能区划为二类功能区。因此，项目所在区域环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级浓度限值。 根据《韶关市生态环境状况公报》（2024 年）显示的环境监测数据，乐昌市 2024 年 SO2、 NO2 、PM10 、PM2.5 年均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级浓度限值；CO 日均值第 95 百位分数和 O3 日最大 8 小时均值第 90 百分位数平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级浓度限值要求，项目所在区域环境空气质量良好，详见表 3- 1。 表 3-1 乐昌市环境空气质量现状监测结果 单位： μg/m3 污染物; 年度评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 31; 60; 51.7%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 21; 30; 70%; 达标. CO（mg/m3）; 日均值第 95 百分位数质量浓度; 1.0; 4; 25%; 达标. O3; 日最大 8 小时均值第90 百分位数质量浓度; 108; 160; 67.5%; 达标. 二、地表水环境质量现状 本项目附近水体为武水（坪石～乐昌城）河段，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函〔2011〕29 号文），该河段为Ⅱ类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。根据韶关市生态环境局发布的《2024 年韶关市生态环境状况公报》：“2024 年，韶关市 11 条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水和大潭河）34 个市考以上手工监测断面水质优良率为 100% ，与 2023 年持平，其中Ⅰ类比例为 2.9% 、Ⅱ类比例为 88.2% 、Ⅲ类比例为 8.8% 。 ”可知，武水（坪石～乐昌城）河段满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求。 三、声环境质量现状 本项目位于乐昌市益深木业有限公司厂区内，所在区域执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的 2 类标准适用区，声环境质量标准限值为昼间≤60dB(A) 、夜间≤50dB(A) 。根据现场踏勘调查， 目前本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标。因此，不开展声环境质量现状监测。 四、生态环境 本项目位于乐昌市益深木业有限公司厂区内，无新增用地，项且用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |

|  | 五、 电磁辐射 新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价；本项目不属于上述行业，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 六、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查，本项目在做好分区防渗措施，落实各项风险防控措施后，正常情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，因此，本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 本项目的主要环境保护目标是保护好项目所在地周边评价区域环境质量，采取有效的环保措施，使该项目在建设开展和生产运行中能够保持区域原有的环境空气质量、地下水环境质量、声环境质量、生态环境。 1 、环境空气保护目标： 环境空气保护目标是项目所在区域环境空气质量，在本项目建设后不受明显影响，本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级浓度限值。项目周边 500 米范围内环境敏感点见下表 3-3。 2 、声环境保护目标 项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感点。 3 、地下水环境保护目标 本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4 、生态环境保护目标 本项目在乐昌市益深木业有限公司厂区内建设，未新增用地。无生态环境保护目标。 表 3-3 项目周边 500 米范围内环境敏感点 环境要素; 敏感点名称; 性质; 保护内容; 相对厂界距离(m); 相对场 址方位; 人口数/人; 环境功能区划. 大气环境; 上下村; 村庄; 居民; 61; 东北; 300; 大气二类区. 贮木场村; 村庄; 居民; 60; 西北; 650; 大气二类区. 地表水; 武水（坪石～乐 昌城）; 水体; 地表水; 210; 南面; /; 地表水中Ⅱ类标准. 注：距离为本项目厂界与敏感点之间的直线距离。 |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1 、废水排放标准 本项目无新增废水外排，锅炉排污水回用于厂区绿化，不新增生活污水产生量。 2 、大气污染物排放标准 ①燃烧废气 本项目使用生物质锅炉为生产车间提供蒸气，改建后锅炉仍使用生物质成型燃料，颗粒物、SO2、NOx 执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值相关标准见表 3-4。 表 3-4 锅炉废气排放标准 （单位：mg/m3） 项目; 颗粒物; NOx; 烟气黑度; SO2; CO. 排放限值; ≤20; ≤150; ≤林格曼 1 级; ≤35; ≤200. 本改建项目 1 台锅炉额定蒸发量为 4t/h ，根据广东省《锅炉大气污染物排放标准》 （DB44/765-2019） 中表 4 燃煤、燃生物质成型燃料锅炉房烟囱最低允许高度，可知本项目排气筒高度不得低于 35m。 表 3-5 燃生物质成型燃料锅炉最低允许高度 锅炉房总装机容量; MW; <0.7; 0.7~<1.4; 1.4~<2.8; 2.8~<7; 7~<14; ≥14. t/h; <1; 1~<2; 2~<4; 4~<10; 10~<20; ≥20. 烟囱最低允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 3 、噪声排放标准 根据《乐昌市声环境功能区划方案（2025 年修订版）》，项目所在位置属于 2 类声功能区，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，具体标准见下表。 表 3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 （单位：dB (A)） 厂界处声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2 类; ≤60; ≤50. 4 、固体废物排放标准 项目一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2020）。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | （1）废水 本改建项目无新增生活污水和生产废水外排，不设置水污染物总量控制指标。 （2）废气 根据废气污染源强核算可知，本项目废气排放量为颗粒物 0.0744t/a 、二氧化硫 0.096t/a、氮氧化物 0.370t/a 。根据国家规定，仅需对 NOx进行总量控制指标。根据现有项目环评批复“乐环审﹝2014﹞63 号 ”及环评报告表，已分配氮氧化物总量指标为 0. 17t/a ，因此本项目需申请氮氧化物总量指标 0.2t/a 。总量指标来源为市（或县）级削减总量统筹安排。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房，不需新建构筑物。建设期主要建设内容为项目所需的设备安装及调试，本项目基础建设已完成，从环境质量现状来看，项目周边环境质量良好，项目施工不会对周边环境带来明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目生产过程中产生的污染因子主要为废气、噪声、固体废物。具体污染物产生污染源强分析如下： 一、废气 1 、源强分析 本项目生产车间需要锅炉提供蒸汽，改建内容为将现有 1 台 2t/生物质蒸汽锅炉拆除后，更换为 1 台 4t/h 生物质蒸汽锅炉，锅炉燃料年用量仍为 1000t 。生物质锅炉燃料燃烧产生的废气中主要污染物有颗粒物、一氧化碳、SO2 及 NOX ，拟通过旋风除尘+静电除尘处理后经 35m 高烟囱排放（DA001）。 由于锅炉燃料用量不变，则废气产生量不变，根据现有项目实测计算，现有项目各污染物排放量见下表，现有项目颗粒物采用布袋除尘+水膜除尘方式，颗粒物去除效率按 95%计，则现有项目污染物产生量见下表： 表 4-1 锅炉废气污染物产生量计算表 污染物; 排放量; 治理措施; 产生量. 废气量; 9691200m3/a; 布袋除尘+水膜除尘; 9691200m3/a. 颗粒物; 0.0744t/a; 1.488t/a. 二氧化硫; 0.096t/a; 0.096t/a. 一氧化碳; 0.792t/a; 0.792t/a. 氮氧化物; 0.528t/a; 0.528t/a. 本项目锅炉改建后配备低氮燃烧技术，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430 工业锅炉（热力供应）系数手册一生物质工业锅炉层燃炉，低氮燃烧技术氮氧化物去除效率为30%。改建后颗粒物治理措施改为旋风除尘+静电除尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 4430 工业锅炉（热力供应），旋风除尘颗粒物去除效率为 60% ，静电除尘效率为 97%，则综合去除效率为 99.8%（本项目保守取 95%） 本项目生物质锅炉废气污染物具体产排情况见表 4-2。 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表 4-2 生物质锅炉废气产排情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒 | 污染物 |  | 排气筒高度/m |  |  | 排气筒 出口内 径/m | 废气量(m3/a) | 污染物产生 |  |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |  | 标准 |  | 年生 产小时 |  | 达标情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产生浓度(mg/m3) |  | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) |  | 工艺 | 治理 效率 | 排放浓度(mg/m3) |  | 排放量(t/a) |  | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 DA00 二氧化硫 1 一氧化碳 氮氧化物 |  |  |  |  | 35 0.4 |  |  | 54.48 0.528 0.44 30% 38. 1 0.370 0.308 150 153.5 1.488 1.24 95% 7.68 0.0744 0.062 20 低氮燃烧、 9.91 0.096 0.08 0 9.91 0.096 0.08 35 9691200 旋风除尘+ 81.7 0.792 0.66 0 81.7 0.792 0.66 200 静电除尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 达标 1200h 达标 达标 |  |
|  | 表 4-3 项目废气排放口基本信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 排放口编号 |  |  | 排放口名称 |  |  |  | 排放口地理坐标 |  |  |  |  |  |  | 排气筒高度(m) |  | 排气筒出口内径 (m) |  |  | 排气温度(℃) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度 |  |  | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 DA001 锅炉废气排放口 113° 19,35.372″ 25°8, 12.051″ 35 0.4 80 本项目锅炉配备低氮燃烧技术，锅炉经管道进入旋风除尘+静电除尘处理后，通过 35m 高排气筒（DA001）排放。 由以上计算结果可知，本项目锅炉废气经过处理后能够满足广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 2 、废气治理设施可行性分析 旋风除尘：含尘气体沿切线方向进入装置后，由于离心力的作用将尘粒从气体中分离出来，从而达到烟气净化的目的。旋风除尘器中的气流要反复旋转许多圈，且气流旋转的线速度也很快，因此旋转气流中粒子受到的离心力比重力大得多。对于小直径高阻力的旋风除尘器，离心力比重力可大至 2500 倍。对于大直径、低阻力的旋风除尘器，离心力比重力也大 5倍以上。含尘气体在旋转过程中产生离心力，将相对密度大于气体的尘粒甩向器壁。尘粒一旦与器壁接触，便失去径向惯性力而靠向下的动量和向下的重力沿壁面下落，进入排灰管。旋转下降的外旋气体到达锥体时，因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢。当气流到达锥体下端某一位置时，即以同样的旋转方向从旋风分离器中部，由下反转向上，继续做螺旋形流动，即内旋气流。后净化气体经排气管排出管外，一部分未被捕集的尘粒也由此排出。 静电除尘：静电除尘是气体除尘方法的一种。含尘气体经过高压静电场时被电分离，尘粒与负离子结合带上负电后，趋向阳极表面放电而沉积，最终通过振打等方式清除。利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。在强电场中空气分子被电离为正离子和电子， 电子奔向正极过程中遇到尘粒，使尘粒带负电吸附到正极被收集。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第24 号）中的 4430工业锅炉（热力生产和供应行业）颗粒物末端治理技术有单筒（多筒并联）旋风除尘法、多管旋风除尘法、文丘里离心水膜、喷淋塔/冲击水浴、静电除尘、袋式除尘、电袋组合、湿式喷雾，因此本项目采用旋风除尘+静电除尘组合技术是可行的。根据《4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中单筒旋风除尘对生物质锅炉中的颗粒物去除效率为 60% ，静电除尘效率为 97%。 因此本项目废气治理设施是可行的。 3 、非正常工况下废气排放情况 项目生产设备为锅炉，运行工况稳定，开机一段时间正常排污，停机则污染停止，因此，不存在生产设施开停机的非正常排污情况。 4 、废气环境影响分析 本项目所在区域环境空气质量现状达标，项目产生的废气经采取有效治理措施后，各污染物均可达标排放，因此，本项目对周围环境空气的影响较小，在可接受范围内。 5 、大气污染物监测计划 建设单位须实施环境污染第三方治理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》 （HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）可知，本项目废气排放口属于一般排放口，无需安装污染物排放自动监测设施。如后续生态环境部门管理要 |
| --- | --- |

|  | 求安装在线监控设施，需配合生态环境部门安装主要污染物全过程智能监控设施并实施联网监控。 表 4-4 营运期环境大气监测计划一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 |  | 监测点 |  |  | 监测点位 |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测频次 |  |  |  |  | 监测单位 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | DA001 |  |  | 排气筒采样口 |  |  | 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度、CO |  |  |  | 1 次/年度，其中NOx（ 1 次/月） |  |  |  |  | 有资质的监测单位监测 |  |  |  |  |
|  | 6 、改建前后废气“三本帐 ”计算 改建前后废气污染源的“三本帐 ”如下： 表 4-5 废气污染源“三本帐 ”一览表 单位：t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染源 |  |  | 污染物 |  |  |  | 现有工程排放量 |  |  | 本工程排放量 |  |  | 以新带老削减量 |  |  | 排放增减量 |  |  | 最终排放量 |  |  |
|  |  | 1#锅炉（DA001） |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0744 |  |  | 0.0744 |  |  | 0.0744 |  |  | 0 |  |  | 0.0744 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.096 |  |  | 0.096 |  |  | 0.096 |  |  | 0 |  |  | 0.096 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳 |  |  |  | 0.792 |  |  | 0.792 |  |  | 0.792 |  |  | 0 |  |  | 0.792 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.528 |  |  | 0.370 |  |  | 0.528 |  |  | -0.158 |  |  | 0.370 |  |  |
|  | 二、废水 本项目员工从现有工程中调配，因此不会增加生活污水产生量。本项目锅炉燃料为生物质成型颗粒物，改建前后燃料用量不变，锅炉排污水量不变，锅炉排污水回用于厂区绿化，不外排。故项目对所在流域水环境质量影响较小。 三、噪声污染源 本项目主要噪声源来自生物质锅炉运行过程中产生的噪声。噪声强度在 90～95dB(A)之间，通过设备减振、隔声等措施降低机械设备运行对区域声环境影响。 表 4-5 主要噪声设备源强 单位：dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序 号 | 噪声源位置 |  |  |  | 噪声源 | 噪声源强（距离声源 1 m 处声压级） |  |  |  |  | 治理措施 |  |  |  | 降噪效果 |  |  |  |  | 降噪后源强 |  |
|  |  | 1 | 锅炉房 |  |  |  | 锅炉 | 90~95 |  |  |  |  | 厂房隔声、基础减振等措施 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 70~75 |  |
|  | 本项目为锅炉改建，根据改建前厂界噪声监测结果，昼间噪声值在 55.6~59.3dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求，由于改建前后厂内噪声源强无明显变化，改建后厂界噪声仍可达标。项目夜间不生产，周边 50m 范围内无声环境保护目标。综上所述，本项目产生的噪声对周围的环境影响较小。 （4）噪声监测计划 表 4-6 营运期声环境监测计划一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测点 |  |  |  | 监测位置 |  |  |  |  | 监测项目 |  |  |  |  | 监测频次 |  |  |  | 监测单位 |  |  |  |
|  |  | 厂界噪声 |  |  |  | 厂界 |  |  |  |  | Leq（A） |  |  |  |  | 1 次/季度 |  |  |  | 有资质的监测单位监测 |  |  |  |

|  | 四、固体废物 1 、锅炉灰渣 生物质燃烧后产生炉锅炉灰渣，根据企业提供资料，项目使用的生物质成型燃料灰渣产出率为 1.5% ，由于本项目改建后未新增燃料用量，未变更生物质燃料来源，因此项目改建前后锅炉灰渣的产生量不变，根据前文现有项目核算，锅炉灰渣仍为 15t/a ，收集后委托附近农户清运，用作农肥。 2 、除尘器收集粉尘 本项目采用旋风除尘+静电除尘设施处理锅炉废气，根据前文计算，除尘效率按 95%，锅炉废气颗粒物产生量为 1.488t/a ，则除尘器收集的粉尘为 1.41t/a ，收集后委托附近农户清运，用作农肥。 表 4-18 项目固废污染源强一览表 类别; 废物名称; 主要成分; 产生量(t/a); 分类; 处理处置方式. 1; 锅炉灰渣; 木质残渣; 15; 一般固废; 委托附近农户清运，用作农肥. 2; 旋风除尘器收集粉 尘; 木质残渣; 1.41. 四、固体废物影响分析 1 、一般工业固体废物： 项目拟将锅炉灰渣等一般工业固体废物分类收集后委托附近农户清运，用作农肥，并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。 企业需自觉履行固体废物申报登记制度。一般工业固体申报管理应认真落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条规定；国家实行工业固体废物申报登记制度。产生工业固体废物的单位必须按照国务院保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 一般工业固体废物产生单位必须如实申报正常作业条件下工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置状况等有关资料， 以及执行有关法律法规的真实情况，不得隐瞒不报或者虚报、谎报。一般工业固体废物产生单位应按要求在网上申报登记上一年度的信息，通过省固体废物管理信息平台依法申报固体废物的种类、产生量、流向、交接、贮存、利用、处置情况。 申报企业要签署承诺书，依法向县级生态环境部门申报登记信息，确保申报数据的真实性、准确性和完整性。 一般工业固体废物贮存或处置，应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB 18599－2020）有关要求。一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体 |
| --- | --- |

|  | 废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按照国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 五、地下水、土壤分析 本项目产生的废气主要为锅炉废气，不涉及铅、镉、砷等重金属和持久性污染物，废气经过处理后可达到相应排放限值要求，对项目附近地下水和土壤无影响；本项目产生的生活污水、锅炉排污水回用于厂区绿化，一般固体废物得到合理有效处置，不存在土壤、地下水影响途径。项目的运营对地下水及土壤环境影响较小。 六、生态 本项目用地范围内不含有生态环境保护目标，项目不需开展生态环境影响评价。 七、环境风险 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，不涉及环境风险单元，环境风险较小。 八、 电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、 电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气排放口 DA001 | 锅炉燃烧烟气 | SO2 、NOx、 颗粒物、烟气 黑度、一氧化 碳 | 旋风除尘+静电 除尘装置+35m 高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标 准》（DB44/765－2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓 度限值 |
| 水环境 | 锅炉排污水 |  | COD | 回用于厂区绿化，不外排 | / |
| 声环境 | 锅炉等设施 |  | 噪声 | 基础减震、隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008） 2 类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 锅炉灰渣、除尘器收集的粉尘收集后委托附近农户清运，作为农肥。 |  |  |  |  |
| 土壤及地 下水污染 防治措施 | 项目所在厂区均为水泥硬底化，运营期间对土壤、地下水环境影响甚微。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境管 # 理要求 | / |  |  |  |  |

六、结论

综上所述，在建设单位采取相应措施达到本报告所提出的各项要求后，本项目 的建设对环境将不会产生明显的影响。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废 物 产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废 物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（锅炉） | 颗粒物 | 0.0744 |  |  | 0.0744 | 0.0744 | 0.0744 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0.096 |  |  | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0 |
|  | 一氧化碳 | 0.792 |  |  | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.528 |  |  | 0.370 | 0.528 | 0.370 | -0.158 |
| 一般工业固体废物 | ## 锅炉灰渣 | ## 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 |
|  | ## 除尘器收集粉尘 | ## 1.2 |  |  | 1.41 | 1.2 | 1.41 | +0.21 |
|  | ## 喷淋沉渣 | ## 0.5 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①

本项目

# 附图 1  项目地理位置图

烟囱

# 附图 2  项目平面布置图

贮木场村

本项目

210m

上下村

武水

# 附图 3  项目四至及周边环境保护目标分布图

# 附图 4    项目生态环境分区管控图

项目锅炉房

位置

# 附图5  与高污染物燃料禁燃区位置关系图

项目位置

# 附图6    乐昌市声功能区划图