## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第23期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-06-01 | 一 | 27.3 | 8.12 | 6.8 | 334.2 | 13.4 | 2.4 | 0.02 | 0.069 | 1.72 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0072 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-02 | 二 | 27.3 | 8.23 | 7.3 | 321.9 | 9.3 | 2.2 | 0.02 | 0.066 | 1.53 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0068 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-03 | 三 | 28.2 | 8.24 | 7.2 | 325.8 | 10.1 |  | 0.02 | 0.061 | 1.42 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0139 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-04 | 四 | 28.8 | 8.34 | 7.3 | 339.3 | 8.3 | 2.1 | 0.02 | 0.053 | 1.24 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0128 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0010
2026-06-05 | 五 | 28.1 | 8.2 | 6.7 | 333.5 | 10.8 | 2.0 | 0.02 | 0.052 | 1.32 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0132 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-06 | 六 | 27.2 | 8.19 | 7.2 | 309.4 | 67.1 | 4.9 | 0.02 | 0.109 | 1.16 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0244 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-07 | 日 | 27.2 | 8.1 | 6.9 | 282.2 | 39.2 | 5.1 | 0.02 | 0.105 | 1.39 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0174 | 0.000717 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 27.8 | 8.2 | 7.1 | 320.4 | 23.0 | 3.2 | 0.02 | 0.074 | 1.39 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0138 | 0.000546 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0006
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：