## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第24期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-06-08 | 一 | 26.3 | 7.99 | 7.2 | 301.4 | 169.9 |  | 0.02 | 0.105 | 1.04 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0204 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-09 | 二 | 24.2 | 7.81 | 7.6 | 308.5 | 227.5 | 6.0 | 0.02 | 0.131 | 0.51 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0359 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-10 | 三 | 23.6 | 7.93 | 7.8 | 341.5 | 51.0 | 3.5 | 0.02 | 0.098 | 1.26 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0184 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-11 | 四 | 23.9 | 7.99 | 8.0 | 358.9 | 22.2 | 2.4 | 0.02 | 0.077 | 1.31 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0128 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-12 | 五 | 24.7 | 7.99 | 7.9 | 363.6 | 14.9 | 1.9 | 0.02 | 0.064 | 1.34 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0059 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-13 | 六 | 25.2 | 7.95 | 7.6 | 357.4 | 16.5 | 1.8 | 0.02 | 0.061 | 1.32 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0059 | 0.000717 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-14 | 日 | 24.3 | 7.83 | 7.7 | 308.0 | 89.2 | 3.6 | 0.02 | 0.077 | 0.85 | 0.002917 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 24.6 | 7.93 | 7.7 | 334.4 | 83.9 | 2.9 | 0.02 | 0.083 | 1.15 | 0.002561 | 0.005000 | 0.0131 | 0.000590 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：