## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第25期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-06-15 | 一 | 24.0 | 7.84 | 8.1 | 310.1 | 154.2 | 5.9 | 0.03 | 0.126 | 0.34 | 0.002917 | 0.005000 | 0.0152 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-16 | 二 | 24.7 | 7.9 | 7.7 | 332.0 | 82.0 | 4.3 | 0.02 | 0.101 | 0.82 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0160 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-17 | 三 | 25.5 | 7.98 | 7.5 | 365.1 | 27.8 | 2.3 | 0.02 | 0.075 | 1.36 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0087 | 0.000620 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-18 | 四 | 25.8 | 7.93 | 7.2 | 365.0 | 22.3 | 2.1 | 0.02 | 0.068 | 1.37 | 0.002500 | 0.005833 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-19 | 五 | 25.5 | 7.94 | 7.3 | 362.6 | 23.7 | 2.1 | 0.02 | 0.062 | 1.31 | 0.002917 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-20 | 六 | 24.5 | 7.98 | 7.8 | 361.1 | 33.0 | 2.4 | 0.02 | 0.073 | 1.27 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-21 | 日 | 24.7 | 8.02 | 7.9 | 351.7 | 30.8 | 2.4 | 0.02 | 0.074 | 1.26 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0090 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 24.9 | 7.94 | 7.6 | 349.5 | 53.7 | 3.1 | 0.03 | 0.083 | 1.10 | 0.002622 | 0.005122 | 0.0091 | 0.000545 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：