## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第26期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-06-22 | 一 | 25.7 | 7.99 | 7.6 | 337.6 | 21.8 | 2.1 | 0.02 | 0.068 | 1.24 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-23 | 二 | 26.8 | 8.01 | 7.5 | 332.7 | 15.3 | 1.8 | 0.02 | 0.059 | 1.27 | 0.002500 | 0.007840 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-24 | 三 | 27.3 | 7.97 | 7.2 | 330.6 | 37.6 | 2.0 | 0.02 | 0.064 | 1.14 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0064 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-25 | 四 | 26.5 | 7.94 | 7.4 | 303.0 | 89.1 | 3.6 | 0.02 | 0.078 | 0.74 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0096 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-26 | 五 | 25.8 | 7.91 | 7.3 | 311.2 | 59.4 | 3.3 | 0.02 | 0.081 | 1.06 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-27 | 六 | 25.1 | 7.93 | 7.6 | 311.0 | 45.3 | 3.3 | 0.02 | 0.079 | 1.04 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000620 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-28 | 日 | 24.6 | 7.93 | 7.8 | 304.0 | 29.0 | 2.8 | 0.02 | 0.069 | 1.07 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 26.0 | 7.95 | 7.5 | 318.6 | 42.5 | 2.7 | 0.02 | 0.071 | 1.08 | 0.002500 | 0.005394 | 0.0060 | 0.000532 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：