## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第27期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-06-29 | 一 | 25.4 | 7.92 | 7.6 | 316.0 | 46.9 | 2.3 | 0.02 | 0.066 | 1.14 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-06-30 | 二 | 26.0 | 7.95 | 7.6 | 324.1 | 78.7 | 1.9 | 0.02 | 0.062 | 1.06 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-01 | 三 | 26.7 | 7.94 | 7.5 | 317.4 | 319.1 | 3.0 | 0.02 | 0.078 | 0.73 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0060 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-02 | 四 | 27.5 | 7.87 | 7.3 | 295.0 | 93.9 | 2.8 | 0.02 | 0.071 | 0.83 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-03 | 五 | 28.0 | 7.9 | 7.1 | 318.0 | 46.0 | 2.1 | 0.02 | 0.061 | 1.00 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-04 | 六 | 28.1 | 7.86 | 7.0 | 315.1 | 34.8 | 1.8 | 0.02 | 0.058 | 1.04 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-05 | 日 | 28.2 | 7.89 | 7.0 | 325.4 | 33.1 | 1.7 | 0.02 | 0.057 | 0.99 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 27.1 | 7.9 | 7.3 | 315.9 | 92.5 | 2.3 | 0.02 | 0.065 | 0.97 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0051 | 0.000531 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：