## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第28期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-07-06 | 一 | 28.0 | 7.8 | 7.0 | 310.5 | 36.3 | 1.7 | 0.02 | 0.055 | 1.01 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-07 | 二 | 27.5 | 7.88 | 7.1 | 313.0 | 42.1 | 1.9 | 0.02 | 0.058 | 1.03 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-08 | 三 | 26.9 | 7.93 | 7.3 | 320.7 | 30.0 | 1.9 | 0.02 | 0.060 | 1.03 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-09 | 四 | 26.9 | 7.95 | 7.4 | 313.1 | 28.2 | 2.1 | 0.02 | 0.062 | 0.97 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-10 | 五 | 27.4 | 7.93 | 7.4 | 299.6 | 23.1 | 2.2 | 0.02 | 0.063 | 0.97 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-11 | 六 | 28.5 | 7.93 | 7.2 | 301.3 | 15.3 | 1.8 | 0.02 | 0.055 | 0.98 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-12 | 日 | 29.3 | 7.9 | 7.0 | 297.7 | 11.9 | 1.9 | 0.02 | 0.055 | 0.99 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 27.8 | 7.9 | 7.2 | 308.1 | 26.9 | 1.9 | 0.02 | 0.058 | 0.99 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000531 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：