## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第30期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-07-20 | 一 | 30.6 | 7.94 | 6.8 | 348.7 | 4.4 | 1.7 | 0.02 | 0.040 | 0.99 | 0.003067 | 0.005000 | 0.0061 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-21 | 二 | 30.3 | 7.96 | 6.9 | 356.6 | 4.5 | 1.6 | 0.02 | 0.040 | 0.91 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0093 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-22 | 三 | 30.0 | 7.92 | 6.7 | 374.2 | 6.5 | 1.8 | 0.02 | 0.047 | 0.95 | 0.002500 | 0.009380 | 0.0109 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-23 | 四 | 29.2 | 8.06 | 7.1 | 371.7 | 6.6 | 1.5 | 0.02 | 0.048 | 1.02 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0127 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-24 | 五 | 29.3 | 8.09 | 7.5 | 377.3 | 5.1 | 1.6 | 0.02 | 0.050 | 1.04 | 0.002917 | 0.005000 | 0.0112 | 0.000917 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-25 | 六 | 29.8 | 8.07 | 7.4 | 349.2 | 5.1 | 1.9 | 0.02 | 0.047 | 1.12 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000620 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-26 | 日 | 29.6 | 7.97 | 6.8 | 335.0 | 10.7 | 1.9 | 0.02 | 0.047 | 1.12 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 29.8 | 8 | 7.0 | 359.1 | 6.1 | 1.7 | 0.02 | 0.046 | 1.02 | 0.002644 | 0.005548 | 0.0085 | 0.000610 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：