## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第31期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-07-27 | 一 | 29.5 | 7.97 | 6.9 | 322.5 | 10.2 | 1.8 | 0.02 | 0.045 | 1.06 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-28 | 二 | 28.8 | 7.92 | 6.9 | 323.1 | 34.6 | 2.0 | 0.02 | 0.052 | 0.83 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0088 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-29 | 三 | 27.2 | 7.88 | 7.1 | 308.8 | 101.0 | 4.0 | 0.02 | 0.089 | 0.52 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0225 | 0.000800 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-30 | 四 | 27.4 | 7.97 | 7.0 | 328.7 | 27.8 |  | 0.02 | 0.078 | 0.97 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-07-31 | 五 | 27.0 | 7.95 | 7.2 | 322.5 | 24.0 | 2.7 | 0.02 | 0.065 | 1.03 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-01 | 六 | 27.2 | 7.92 | 7.2 | 366.4 | 17.4 | 2.2 | 0.02 | 0.056 | 1.10 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-02 | 日 | 27.5 | 7.92 | 7.0 | 383.4 | 15.0 | 2.0 | 0.02 | 0.054 | 1.16 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0138 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 27.9 | 7.93 | 7.1 | 338.8 | 30.2 | 2.4 | 0.02 | 0.059 | 0.97 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0087 | 0.000603 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物 | 总磷: 溶解氧 ,高锰酸盐指数 ,总磷
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：