## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第32期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-08-03 | 一 | 27.7 | 7.91 | 7.1 | 376.2 | 16.2 | 2.2 | 0.02 | 0.056 | 1.19 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0119 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-04 | 二 | 28.1 | 7.87 | 7.1 | 360.6 | 14.1 | 2.2 | 0.02 | 0.059 | 1.27 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0124 | 0.000717 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-05 | 三 | 28.3 | 7.85 | 7.0 | 351.5 | 13.2 | 2.1 | 0.02 | 0.061 | 1.23 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0101 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-06 | 四 | 28.7 | 7.84 | 7.1 | 294.0 | 11.4 | 2.1 | 0.02 | 0.060 | 1.20 | 0.002500 | 0.008417 | 0.0096 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-07 | 五 | 29.1 | 7.81 | 6.9 | 184.6 | 8.7 | 2.1 | 0.02 | 0.057 | 1.22 | 0.002917 | 0.010483 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-08 | 六 | 29.9 | 7.83 | 7.0 | 350.6 | 6.7 | 2.0 | 0.02 | 0.053 | 1.15 | 0.002917 | 0.012800 | 0.0116 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-09 | 日 | 30.3 | 7.83 | 6.8 | 368.5 | 6.0 | 1.9 | 0.02 | 0.050 | 1.13 | 0.002500 | 0.013200 | 0.0122 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 28.9 | 7.85 | 7.0 | 328.1 | 10.9 | 2.1 | 0.02 | 0.056 | 1.20 | 0.002619 | 0.008557 | 0.0104 | 0.000574 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物 | 总磷: 溶解氧 ,高锰酸盐指数 ,总磷
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：