## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第33期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-08-10 | 一 | 30.0 | 7.77 | 6.4 | 374.2 | 6.1 | 1.7 | 0.02 | 0.048 | 1.08 | 0.002500 | 0.012550 | 0.0138 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-11 | 二 | 30.0 | 7.81 | 6.8 | 367.3 | 6.6 | 1.6 | 0.02 | 0.051 | 1.10 | 0.002500 | 0.014683 | 0.0141 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-12 | 三 | 30.1 | 7.82 | 6.9 | 368.7 | 5.9 | 1.6 | 0.02 | 0.049 | 1.11 | 0.002500 | 0.012483 | 0.0160 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-13 | 四 | 29.7 | 7.75 | 6.7 | 381.6 | 10.4 | 1.8 | 0.02 | 0.048 | 1.15 | 0.002500 | 0.013300 | 0.0153 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-14 | 五 | 28.8 | 7.7 | 6.6 | 347.5 | 30.0 | 2.3 | 0.02 | 0.062 | 1.02 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0134 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-15 | 六 | 28.0 | 7.61 | 6.6 | 337.4 | 29.0 | 2.9 | 0.05 | 0.064 | 1.16 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0079 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-16 | 日 | 28.3 | 7.65 | 6.7 | 366.3 | 16.1 | 2.8 | 0.02 | 0.070 | 1.36 | 0.002500 | 0.009333 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 29.3 | 7.73 | 6.7 | 363.0 | 14.9 | 2.1 | 0.03 | 0.056 | 1.14 | 0.002500 | 0.010336 | 0.0121 | 0.000529 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物 | 总磷: 溶解氧 ,高锰酸盐指数 ,总磷
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：