## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第34期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-08-17 | 一 | 29.1 | 7.69 | 6.8 | 382.5 | 9.2 | 2.7 | 0.02 | 0.068 | 1.41 | 0.002500 | 0.012980 | 0.0061 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-18 | 二 | 29.4 | 7.71 | 6.9 | 398.6 | 6.4 | 2.3 | 0.02 | 0.059 | 1.39 | 0.002500 | 0.009117 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-19 | 三 | 29.9 | 7.72 | 7.0 | 401.5 | 6.1 | 2.0 | 0.02 | 0.055 | 1.35 | 0.002917 | 0.008817 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-20 | 四 | 30.5 | 7.74 | 7.1 | 382.8 | 5.3 | 1.9 | 0.02 | 0.055 | 1.27 | 0.002500 | 0.011067 | 0.0126 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-21 | 五 | 30.5 | 7.7 | 6.8 | 362.6 | 4.6 | 1.8 | 0.02 | 0.049 | 1.18 | 0.002500 | 0.021880 | 0.0142 | 0.000620 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-22 | 六 | 31.0 | 7.7 | 6.7 | 354.2 | 6.0 | 1.7 | 0.02 | 0.048 | 1.12 | 0.002500 | 0.023250 | 0.0130 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-23 | 日 | 31.1 | 7.69 | 6.6 | 364.8 | 5.6 | 1.9 | 0.02 | 0.048 | 1.13 | 0.002500 | 0.021317 | 0.0149 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 30.2 | 7.71 | 6.8 | 378.3 | 6.2 | 2.0 | 0.02 | 0.055 | 1.25 | 0.002562 | 0.015392 | 0.0101 | 0.000560 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物 | 总磷: 溶解氧 ,总磷
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：