## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第35期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-08-24 | 一 | 30.8 | 7.68 | 6.6 | 362.4 | 5.2 | 1.9 | 0.02 | 0.048 | 1.09 | 0.002500 | 0.021367 | 0.0155 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-25 | 二 | 30.8 | 7.64 | 6.5 | 379.9 | 5.9 | 1.9 | 0.02 | 0.048 | 1.12 | 0.002500 | 0.016360 | 0.0150 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-26 | 三 | 30.4 | 7.63 | 6.4 | 361.8 | 23.8 | 2.4 | 0.02 | 0.063 | 1.11 | 0.002500 | 0.005917 | 0.0168 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-27 | 四 | 29.6 | 7.48 | 6.3 | 326.2 | 32.0 | 2.7 | 0.02 | 0.058 | 1.01 | 0.002500 | 0.006600 | 0.0136 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-28 | 五 | 29.7 | 7.6 | 6.6 | 347.1 | 17.2 | 2.4 | 0.02 | 0.060 | 1.11 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0118 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-29 | 六 | 29.2 | 7.57 | 6.3 | 333.1 | 18.7 | 2.4 | 0.02 | 0.054 | 1.09 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0128 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-08-30 | 日 | 28.3 | 7.56 | 6.6 | 330.2 | 62.6 | 2.9 | 0.02 | 0.080 | 0.99 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0182 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 29.8 | 7.59 | 6.5 | 348.3 | 23.8 | 2.4 | 0.02 | 0.060 | 1.07 | 0.002500 | 0.009212 | 0.0148 | 0.000577 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物 | 总磷: 溶解氧 ,高锰酸盐指数 ,总磷
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：