## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第36期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-08-31 | 一 | 26.3 | 7.59 | 7.4 | 300.6 | 234.0 | 5.0 | 0.02 | 0.121 | 0.17 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0361 | 0.000620 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-01 | 二 | 24.6 | 7.56 | 7.8 | 288.7 | 1422.1 | 11.8 | 0.04 | 0.218 |  | 0.002500 | 0.005000 |  | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-02 | 三 | 23.7 | 7.71 | 7.9 | 297.3 | 170.2 | 5.4 | 0.02 | 0.093 |  | 0.002500 | 0.005000 |  | 0.000620 | 0.002500 |  | 0.0005
2026-09-03 | 四 | 23.2 | 7.77 | 8.2 | 302.8 | 57.2 | 3.1 | 0.02 | 0.063 | 0.38 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0368 | 0.000650 | 0.002500 |  | 0.0005
2026-09-04 | 五 | 22.9 | 7.91 | 8.5 | 312.7 | 64.7 | 3.0 | 0.02 | 0.069 | 0.47 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0256 | 0.000717 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-05 | 六 | 22.9 | 7.82 | 8.7 | 298.5 | 99.6 | 5.0 | 0.02 | 0.093 | 0.17 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0192 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-06 | 日 | 23.5 | 7.87 | 8.6 | 343.4 | 55.5 | 3.9 | 0.02 | 0.076 | 0.51 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0144 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 23.9 | 7.75 | 8.2 | 305.6 | 305.4 | 4.3 | 0.03 | 0.102 | 0.36 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0258 | 0.000616 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅲ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅲ |  |  |  |  | 主要污染物 | 总磷: 高锰酸盐指数 ,总磷
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：