## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第37期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-09-07 | 一 | 24.6 | 7.85 | 8.2 | 343.4 | 34.4 | 2.8 | 0.02 | 0.063 | 0.68 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0155 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-08 | 二 | 25.7 | 7.84 | 8.0 | 345.7 | 19.8 | 2.2 | 0.02 | 0.051 | 0.79 | 0.002500 | 0.011220 | 0.0123 | 0.000620 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-09 | 三 | 27.1 | 7.83 | 8.0 | 356.3 | 12.4 | 2.3 | 0.02 | 0.052 | 0.76 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0093 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-10 | 四 | 27.0 | 7.84 | 7.8 | 366.0 | 11.2 | 2.1 | 0.02 | 0.046 | 0.87 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-11 | 五 | 26.5 | 7.9 | 7.8 | 363.0 | 9.7 | 2.0 | 0.02 | 0.044 | 1.14 | 0.003333 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-12 | 六 | 26.1 | 7.89 | 8.0 | 362.4 | 8.6 | 2.0 | 0.02 | 0.040 | 0.85 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-13 | 日 | 26.2 | 7.88 | 8.0 | 363.0 | 7.9 | 2.0 | 0.02 | 0.041 | 0.89 | 0.002917 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 26.1 | 7.86 | 7.9 | 357.3 | 14.9 | 2.2 | 0.02 | 0.048 | 0.87 | 0.002697 | 0.005818 | 0.0080 | 0.000563 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物 | 总磷: 高锰酸盐指数 ,总磷
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：