## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第38期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-09-14 | 一 | 26.4 | 7.85 | 7.9 | 348.6 | 7.2 |  | 0.02 | 0.040 | 0.88 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-15 | 二 | 27.0 | 7.86 | 8.0 | 341.3 | 7.3 | 1.6 | 0.02 | 0.045 | 0.80 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-16 | 三 | 27.6 | 7.89 | 8.0 | 336.6 | 6.8 | 1.4 | 0.02 | 0.038 | 0.78 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-17 | 四 | 27.9 | 7.86 | 7.9 | 360.0 | 6.1 | 1.2 | 0.02 | 0.034 | 0.79 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0075 | 0.000600 | 0.002500 |  | 0.0005
2026-09-18 | 五 | 28.4 | 7.85 | 7.8 | 351.0 | 6.8 | 1.2 | 0.02 | 0.034 | 0.75 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-19 | 六 | 28.4 | 7.86 | 7.7 | 341.0 | 6.5 | 1.0 | 0.02 | 0.031 | 0.74 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0059 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-20 | 日 | 28.1 | 7.88 | 7.8 | 330.1 | 6.8 | 1.0 | 0.02 | 0.030 | 0.64 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0070 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 27.7 | 7.86 | 7.9 | 344.0 | 6.8 | 1.2 | 0.02 | 0.036 | 0.78 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0058 | 0.000544 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物 | bar: 总磷
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：