## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第39期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-09-21 | 一 | 28.2 | 7.8 | 7.8 | 313.7 | 5.6 | 1.1 | 0.02 | 0.032 | 0.77 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0070 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-22 | 二 | 28.7 | 7.91 | 7.9 | 341.0 | 8.2 | 1.2 | 0.02 | 0.032 | 0.79 | 0.002500 | 0.007000 | 0.0114 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-23 | 三 | 28.8 | 7.89 | 7.8 | 334.7 | 5.6 | 1.1 | 0.02 | 0.031 | 0.75 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0094 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-24 | 四 | 29.5 | 7.94 | 7.9 | 342.7 | 4.1 | 1.0 | 0.02 | 0.032 | 0.81 | 0.003333 | 0.006917 | 0.0126 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-25 | 五 | 29.7 | 7.95 | 7.7 | 341.5 | 4.4 | 1.0 | 0.02 | 0.033 | 0.82 | 0.003083 | 0.005000 | 0.0124 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-26 | 六 | 30.1 | 7.98 | 7.7 | 351.7 | 3.5 | 1.0 | 0.02 | 0.031 | 0.77 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0137 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-27 | 日 | 30.3 | 7.99 | 7.8 | 353.2 | 3.7 | 1.1 | 0.02 | 0.031 | 0.77 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0109 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 29.3 | 7.92 | 7.8 | 339.8 | 5.0 | 1.1 | 0.02 | 0.032 | 0.78 | 0.002702 | 0.005560 | 0.0110 | 0.000515 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物 | bar: 总磷
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：