## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第40期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-09-28 | 一 | 30.4 | 7.99 | 7.6 | 338.5 | 3.4 | 1.0 | 0.02 | 0.030 | 0.77 | 0.003317 | 0.005000 | 0.0118 | 0.000600 | 0.002500 |  | 0.0005
2026-09-29 | 二 | 30.9 | 8.06 | 7.8 | 351.3 | 2.7 | 1.0 | 0.02 | 0.027 | 0.67 | 0.003917 | 0.005000 | 0.0138 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-09-30 | 三 | 31.0 | 8 | 7.7 | 364.2 | 2.8 | 1.0 | 0.02 | 0.028 | 0.76 | 0.003567 | 0.005000 | 0.0131 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-10-01 | 四 | 30.7 | 7.96 | 7.5 | 356.8 | 2.5 | 1.0 | 0.02 | 0.027 | 0.74 | 0.003650 | 0.005000 | 0.0134 | 0.000700 | 0.002500 | 0.0016 | 0.0005
2026-10-02 | 五 | 28.9 | 7.8 | 7.1 | 369.4 | 2.0 | 1.0 | 0.02 | 0.031 | 0.81 | 0.003367 | 0.006500 | 0.0154 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
2026-10-03 | 六 | 28.6 | 7.75 | 7.6 | 365.0 | 0.9 | 1.1 | 0.02 | 0.029 | 0.78 | 0.003717 | 0.005000 | 0.0149 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-10-04 | 日 | 27.1 | 7.57 | 6.8 | 372.1 | 1.2 | 1.1 | 0.02 | 0.030 | 0.83 | 0.002933 | 0.005000 | 0.0149 | 0.000500 | 0.002500 |  | 0.0005
周均值 |  | 29.7 | 7.88 | 7.4 | 359.6 | 2.2 | 1.0 | 0.02 | 0.029 | 0.77 | 0.003495 | 0.005220 | 0.0139 | 0.000586 | 0.002500 | 0.0012 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物 | 总磷: 溶解氧 ,总磷
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：