## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2026年第42期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 挥发酚 | 锑
|  | ℃ | 无量纲 | mg/L | uS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  | 6 ~ 9 | ≥ 6 |  |  | 4 | 0.5 | 0.1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005
2026-10-12 | 一 | 26.3 | 7.78 | 8.6 | 392.5 | 2.0 | 1.4 | 0.02 | 0.030 | 0.93 | 0.004000 | 0.005000 | 0.0082 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-10-13 | 二 | 26.8 | 7.8 | 8.7 | 388.6 | 2.6 | 1.2 | 0.02 | 0.029 | 0.90 | 0.003150 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-10-14 | 三 | 27.0 | 7.76 | 8.5 | 399.7 | 2.3 | 1.3 | 0.02 | 0.030 | 0.91 | 0.003867 | 0.005000 | 0.0050 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-10-15 | 四 | 27.4 | 7.78 | 8.3 | 361.5 | 2.8 | 1.2 | 0.02 | 0.028 | 0.87 | 0.003150 | 0.005000 | 0.0079 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-10-16 | 五 | 27.7 | 7.92 | 8.2 | 384.6 | 2.0 | 1.2 | 0.02 | 0.028 | 0.87 | 0.002500 | 0.005833 | 0.0126 | 0.000600 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-10-17 | 六 | 27.7 | 7.86 | 8.0 | 360.4 | 2.1 | 1.2 | 0.02 | 0.028 | 0.80 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0107 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
2026-10-18 | 日 | 28.1 | 7.83 | 8.1 | 377.1 | 2.0 | 1.3 | 0.02 | 0.028 | 0.82 | 0.002500 | 0.005000 | 0.0083 | 0.000500 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
周均值 |  | 27.3 | 7.82 | 8.3 | 380.6 | 2.3 | 1.3 | 0.02 | 0.029 | 0.87 | 0.003095 | 0.005119 | 0.0082 | 0.000529 | 0.002500 | 0.0010 | 0.0005
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 挥发酚
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物 | bar: 总磷
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。
填表： 复核： 审核：